_______________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства  із зазначенням підпорядкованості)

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ________________________________

(посада роботодавця і

______________________________________

найменування підприємства)

від “___”_________________20___р. №____

Посадова інструкція особи, яка відповідає за протипожежний стан підприємства.

#### Посадова особа відповідальна за протипожежний стан підприємства зобов’язана:

  - Брати участь у розробці комплексних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки і техніки та позитивного досвіду.

  - Відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки брати участь у розробці і надаванні на затвердження керівнику положень, інструкцій, інших нормативних актів, що діють у межах підприємства, здійснювати постійний контроль за їх додержанням.

  - Вести контроль за дотриманням протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконанням приписів і постанов органів державного пожежного нагляду.

  - Бере участь в організації навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганді заходів щодо їх забезпечення.

  - У разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживає відповідні заходи, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду.

  - Організує утримання у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускає їх використання не за призначенням.

  - Надає на вимогу Державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об’єктів підприємства.

  - Здійснює заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики.

  - Своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території.

  - Проводити службове розслідування випадків пожеж.

  - Брати участь у створенні необхідної матеріально-технічної бази для ДПД.

  - Забезпечує приміщення перинними засобами гасіння пожеж і протипожежним інвентарем.

  - Повідомляє в пожежну охорону про виникнення пожежі та вживає заходів до її ліквідації, рятуванні людей і майна.

  - Веде контроль за пожежною безпекою окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо.

  - Опрацьовує загально об’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки та інструкції для пожежонебезпечних приміщень.

  - Веде облік пожеж та їх наслідків.

  - Піднімає клопотання перед власником про відсторонення від роботи ненавчених працівників та тих, які порушують вимоги нормативних актів з пожежної безпеки.

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці         __________________       _______________________

(особистий підпис)                (прізвище, ініціали)